## List1
NAKUPUJTE PŘÍMO OD NÁS - VÝROBCŮ ZA NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY !!!
životnost systému min. 20-30 let, atesty na výkon, prohlášení o shodě, patent…
měření : kvalita-SZÚ BRNO, výkon- ČVUT PRAHA - certifikáty
montáž obvykle 1-2 dny, jednání se zákazníkem s případným upřesněním nabídky zdarma!!!!
tisíce kusů namontovaných článků, podnikáme již 17 let v oboru
digitální řídící systém s komparací (porovnáváním) teplot v boileru a v kolektorech, celoroční provoz,úspora
je až 70% z celoročních nákladů na ohřev
příloha č.1
modelový příklad TUV 200 litrů
rozvody tlakové měď nebo nerez vlnovec
množství | jednotky | název | cena za | celková | celková | celková
|  |  | jednotku | cena bez | cena | cena
|  |  | bez DPH | DPH | s DPH 14 % | s DPH 20 %
2 | ks | solární článek na 100 litrů,hliník,MIROSKAL 1914 -2m2 | 11239 | 22478 | 25624.92 | 26973.6
2 | ks | konstrukce pod solární články | 2459 | 4918 | 5606.52 | 5901.6
1 | ks | řídící jednotka dvoučidlová digitální DAS 02 s vychlazováním | 4250 | 4250 | 4845 | 5100
1 | ks | oběhové čerpadlo 3 rychlostní Willo-solár | 2661 | 2661 | 3033.54 | 3193.2
0 | ks | bazénové čerpadlo Black Shark 370 | 5800 | 0 | 0 | 0
0 | ks | výměník k bazénu a k topení DV 285 - 45 listů s izolací | 9650 | 0 | 0 | 0
0 | ks | řídící jednotka dvoučidlová digitální DAS 02 na vybíjení do topení | 3780 | 0 | 0 | 0
12 | litr | nemrznoucí směs na -60 st.C koncentrát | 135 | 1620 | 1846.8 | 1944
1 |  | elektro/zásuvky, kabely…./bez proud.chrániče | 750 | 750 | 855 | 900
1 |  | instalační materiál ostatní cca | 4100 | 4100 | 4674 | 4920
48 | hod | práce /odhad/ | 294 | 14112 | 16087.68 | 16934.4
72 | km | jízné na montáž(2x36 km jízda tam a zpět) | 11.43 | 822.96 | 938.1744 | 987.552
1 | ks | boiler OKC 200NTRR/SOL, 200 litrů, 2 ohřevy-výměníky | 12300 | 12300 | 14022 | 14760
20 | ks | trubka nerez1/2"á130,- +kaučuk.speciál.izolace kaučuk á80,- | 210 | 4200 | 4788 | 5040
1 | ks | expanzomat 12 l, tlak.ventil, manometr k soláru | 2180 | 2180 | 2485.2 | 2616
0 | ks | termostat 0-90°C na dotápění z kotle a ochlazování boileru | 570 | 0 | 0 | 0
1 | ks | solární odvzdušňovák na 180 st.C | 645 | 645 | 735.3 | 774
0 | ks | elektrické těleso TJ 6/4" 2,5 kW, 230V | 2260 | 0 | 0 | 0
0 | ks | automatické propojení solárního a elektrického zásobníku | 5160 | 0 | 0 | 0
0 | m | CU prům 22 á 140,- - dopojení topení | 140 | 0 | 0 | 0
4 | ks | zátěžový obrubník 1m | 80 | 320 | 364.8 | 384
4 | m | CU prům 22 á 140,- + izolace speciál. kaučuk á 90,--k soláru | 230 | 920 | 1048.8 | 1104
0
|  | základní cena bez DPH |  |  |  | 76276.96
|  | sleva na systém při akontaci 50% |  |  |  | 3813.848
|  | základní cena bez DPH |  |  |  | 72463.112
SA: |  | předpokládaná konečná cena | včetně DPH 14 % |  |  | 82607.9477
SA:
-stanovená cena je předběžná, konečná cena se vypočítá po dokončení systému dle skutečně spotřebovaného
materiálu a skutečně odpracovaných hodin, platnost návrhu 1 měsíc
-cenová nabídka se může po ukončení montáže ve skutečnosti lišit podle návrhu o 1+ - 1 000,- - 2 000,-Kč
-nové potrubí tlakové, měď průměr 18 mm, nebo nerez vlnovec 1/2"
-rodinný dům - DPH 14%
SOLAR PLUS ing. Otakar Kocourek , tel.:731 448 005